鄄城县焦崇衡液化气站

石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目

竣工环境保护验收报告表

建设单位:	鄄城县焦崇衡液化气站

编制单位:	鄄城县焦崇衡液化气站

二零二一年六月

建设单位法人代表:	    焦士秀  （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项目负责人:

填表人：

建设单位：鄄城县焦崇衡液化气站（盖章）

编制单位：鄄城县焦崇衡液化气站（盖章）

电话:   18888384509

邮编:   274600

地址:山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米

检测单位：山东嘉敏环境检测有限公司

邮编：255000

电话：（0533）3187877

地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座1411室

- 第一部分

- 竣工环境保护验收监测报告

表一

| 建设项目名称 | 鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 鄄城县焦崇衡液化气站 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 板芯 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售石油液化气100吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年销售石油液化气100吨 |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2020.6.10 | 竣工时间 | 2021.3.25 |  |  |
| 调试时间 | 2021.5.25-8.24 | 验收现场监测时间 | 2021.6.9-6.10 |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 山东中慧咨询管理有限公司 | 环评编制时间 | 2016.12 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 鄄城县环境保护局 | 环评审批时间及文号 | 2017年1月19日审批 鄄环审［2017］3号 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 200 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 200 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 5% |
| 验收、 监测依据 | 一、法律、法规、规章 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（ 2018.12.29修订）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（ 2018 年 1月 1日起施行）； 4、《建设项目环境保护管理条例》（2017年 10月 1日起施行）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2016 年 1月 1日施行）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（ 2018年12月29日）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（ 2016年修订）； 8、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年）； 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日起施行） 二、验收技术规范 1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； 3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）； 4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； 6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 7、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 8、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； 9、《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 11、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017] 4号）； 三、工程技术文件、环评及批复文件 1、鄄城县焦崇衡液化气站《石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目》环境影响报告表； 2、鄄环审［2017］3号《关于石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目环境影响报告表的批复》 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 污染物排放标准 1、无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值2.0mg/m³ 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准2类区标准要求，昼间60dB（A），夜间50 dB（A）； 3、一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、 4、危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1、项目地理位置及平面布置 鄄城县焦崇衡液化气站法定代表人焦士秀，册地址山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米，东经115.618742，北纬35.630627。项目占地面积2467m2。 2.2、建设内容 项目工程建设内容具体见表2-1。 表2-1项目组成情况一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 液化气储罐; 设置2个50m³液化气储罐，储罐为钢质; 已建. 充气间; 砖混结构; 已建. 机泵房; 用于液化气泵及压缩机等设备安装使用. 2; 辅助工程; 站房; 新建一座单层房，用于液化气站日常办公; 已建. 消防泵房; 消防泵房; 已建. 配电房; 新建一座配电房; 已建. 3; 公用 工程; 供水系统; 箕山镇供水厂供水; 已建成. 排水系统; 雨污分流。雨水由雨水管道排入消防水池。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥; 已建成. 供电系统; 箕山镇供电网供给; 已建成. 消防系统; 配备干粉灭火器，设置消防水池; 已建成. 4; 环保工程; 废气; 无组织排放; 已建成. 噪声; 安装减震垫; 已建成. 废水处理; 雨污分流、化粪池、厂区硬化; 已建成. 固废处理; 生活垃圾收集设施；1个残液罐; 已建成. 绿化; 种植各类树木; 已建成. 5; 风险防范措施; /; 成立就在领导小组、制定风险应急预案、控制贮存量，配置消防器材，消防水池; 已建成. 2.3、生产设备 本项目主要生产设备具体详见表2-2 表2-2主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 储气罐 （50m³）; 2; 2; 一致. 2; 残液罐 （50m³）; 1; 1; 一致. 3; 液化气泵; 2; 2; 一致. 4; 压缩机; 1; 1; 一致. 5; 灌装称; 3; 3; 一致. 6; 消防水泵; 2; 2; 一致. 7; 干粉灭火器; 10; 10; 一致. 8; 便携式可燃气体检测仪; 1; 1; 一致. 9; 变压器; 1; 1; 一致. 2.4、项目环保投资 本项目预算总投资200万元，实际投资200万元，其中环保实际投资10万元，占总投资的5%，具体环保投资分项见表2-3。 表2-3项目环保设施投资分项表 序号; 环保投资项目; 投资（万元）. 1; 废水治理; 4. 2; 噪声治理; 0.5. 3; 固废治理; 3. 4; 风险; 1. 5; 绿化; 1.5. 合计; 10.

原辅材料消耗及水平衡 2.5、项目主要原、辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 环评年周转量; 实际用量年周转量; 备注. 1; 液化石油气; 100t/a; 100t/a; 一致. 2.6、劳动定员 本项目实际劳动定员10人，实行10h工作制，年工作天数为300天。 2.7、公用工程 2.8、给排水 （1）给水 本项目用水为生活用水，由供水管网供给。 （2）排水 该项目排水实行雨污分流制。生活污水经化粪池处理后，定期清运堆。

主要工艺流程及产污环节（附工艺流程图，标出产污节点） 2.9、工艺流程说明 2.10、项目变动情况 经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目其他实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。其主要污染物及处理措施见表3-1。 表3-1废水来源及处理方式 废水名称; 污染物 名称; 防治措施及去向. 生活污水; CODcr; 经化粪池处理后，定期清运堆肥。. 氨氮. BOD5. SS. 3.2废气 本项目废气主要卸气、充气和倒灌废气；其主要污染物及处理措施见表3-2。 表3-2 废气来源及处理方式 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 防治效果. 卸气、充气和倒灌; VOCs; 加强通风; 《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值2.0mg/m³. 3.3噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、隔声吸声等降噪措施降低噪声值，采取上述措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 3.4固体废物 项目固废主要为职工日常生活产生的生活垃圾和生产过程中产生的残液等。其主要污染物及处理措施见表3-3。 表3-3 固体废物来源及处理方式 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 防治效果. 生活区; 生活垃圾; 环卫部门外运统一处置; 均得到合理处置 不产生二次污染. 生产区; 残液; 残液罐用于暂存残液，残液暂存后由厂家回收.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 环评结论及建议 - 环评批复要求 # 三、环评及批复意见落实情况表 序号; 环评及审批意见; 实际情况; 落实情况. 1; 项目无生产性废水产生。按要求建设化粪池，用于处理站区生活废水， 处理后的废水用于站区绿化,所有废水一律不得外排， 化粪池按照相关要求做好防渗措施。。; 按照雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清运农肥。; 已基本落实。. 2; 加强项目区卸气、充气及倒罐工序的管理，确保外排废气中非甲烷总烃 浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放浓度限值。; 无组织VOCs（以非甲烷总烃计）《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值; 已经基本落实。. 3; 营项目产生的固体废物主要是生活垃圾和储罐残液，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，残液在50m2的残液罐暂存后由厂家回收利用; 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，残液在50m2的残液罐暂存后由厂家回收利用; 已落实。. 4; 车间内生产设备产生的噪声须经设备选型、屏蔽减振及绿化带衰减等措施进行处理，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。; 经设备选型、屏蔽减振及绿化带衰减等措施进行处理，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。; 已落实。. 5; 做好施工期间的环境保护工作，合理安排施工期和施工时间，做到文明施工。严格控制施工期间的扬尘污染和水土流失:严格执行《建筑施工场界噪声 限值》(GB12523- -1990) 标准要求:对施工期产生的各类固废要分类、及时、安善处理。; 已建成; 已建成. 6; 严格落实本项目环境风险评价专题中提出的环境风险防范措施、管理措施及应急预案。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力，将环境风险降到最低，定期对应急有关的管理、操作人员进行技术培训。三、项目建成后须按程序向我局申请建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投产。; 落实; 落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 采样方法执行《固定源废气监测技术规范》（HJ /T 397-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录C，检测分析方法采用国家标准方法。 检测分析方法详见表5-1。 表5-1：检测分析方法一览表 5.2噪声监测质量保证和质量控制 分析项目; 分析方法及依据; 仪器名称及型号; 检出限（mg/m³）. 无组织 VOCs; HJ 604-2017; JK-WRY001污染源采样器/ SDJM-04-072（1）（2）（3）（4） GC1120气相色谱仪/SDJM-01-018; 0.07. 厂界噪声; GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计/SDJM-04-067; /. 备注. 为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，噪声仪器经过计量部门检定合格，并在有效期内。声级计测量前后由标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于±0.5dB（A）， 测试时无雨雪、雷电，风速小于 5.0m/s 。 5.3气体监测分析过程中质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源监测监测质量保证与质量控制技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。为保证监测分析结果准确可靠，无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。有组织颗粒物监测严格按照《固定污染源废气低浓度颗粒物测定 重量法》（HJ836-2017）进行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，采样设备强检合格，监测所用仪器在采样前均经过流量的校准。监测数据经三级审核等

表六

验收监测内容 噪声监测 6.1、噪声监测点位、项目及监测频次见表6-1 表6-1噪声监测点位、项目及监测频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#; 东厂界外1米; 等效连续A声级; 每天昼间监测1次，监测2天. 2#; 南厂界外1米. 3#; 西厂界外1米. 4#; 北厂界外1米. 废气监测 6.2、废气监测点位、项目及监测频次见表6-2 表6-2监测点位、监测项目及监测频次一览表 采样点位; 检测项目; 采样频次. 厂界上风向设1个参照点 厂界下风向设3个监控点; 无组织VOCs; 检测2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测工况 鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 ，于2021年06月9、06月10日进行现场检测，验收监测期间车间正常生产、环保设施正常运行。

验收监测结果： 噪声监测结果 1、噪声监测结果见表7-2。 工业企业厂界环境噪声检测结果 单位：dB(A). 检测点 编号; 检测点位; 2021年06月09日; 2021年06月10日. 昼间. 1#; 东厂界外1米; 54.7; 54.4. 2#; 南厂界外1米; 51.5; 52.4. 3#; 西厂界外1米; 50.0; 52.1. 4#; 北厂界外1米; 55.2; 52.2. 检测点位 示意图; 1# 北 为噪声检测点位 为噪声敏感点 道路 农田 道路 农田 2# 3# 4#. 备注. 表7-2 噪声监测结果 单位：dB(A) 以上结果表明，验收监测期间，鄄城县焦崇衡液化气站厂界昼间噪声最高值为55.2dB(A)，小于60dB(A)；夜间不生产。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 废气监测结果 1、无组织废气检测气象条件 表7-3-1无组织气象条件检测结果 气象条件 时间; 温度 （℃）; 湿度（%RH）; 风向; 风速 （m/s）; 大气压 （kPa）; 总云量; 低云量. 2021年 06月09日; 09:56; 27; 52; S; 1.9; 100.1; 2; 1. 10:35; 29; 50; S; 1.8; 100.1; 2; 1. 11:55; 30; 49; S; 1.7; 100.1; 2; 1. 2021年 06月10日; 08:30; 27; 54; S; 2.3; 100.1; 4; 2. 08:48; 28; 53; S; 2.2; 100.1; 4; 2. 09:08; 28; 53; S; 2.2; 100.1; 4; 2. 无组织风向点位示意图. N 风向 1# 2# 3# 4# 表7-3-2无组织检测结果 检测日期; 检测项目; 样品编号; 检测频率; 3次/天，2天. 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021年 06月09日; VOCs; SQ2106023001; 1#上风向; 0.68. SQ2106023002; 2#下风向; 0.73. SQ2106023003; 3#下风向; 0.77. SQ2106023004; 4#下风向; 0.84. SQ2106023005; 1#上风向; 0.78. SQ2106023006; 2#下风向; 0.94. SQ2106023007; 3#下风向; 0.82. SQ2106023008; 4#下风向; 0.87. SQ2106023009; 1#上风向; 0.74. SQ2106023010; 2#下风向; 0.88. SQ2106023011; 3#下风向; 0.92. SQ2106023012; 4#下风向; 0.82. 备注; 厂界VOCs最大值为0.94mg/m3. 表7-3-3无组织检测结果 检测日期; 检测项目; 样品编号; 检测频率; 3次/天，2天. 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021年 06月10日; VOCs; SQ2106023013; 1#上风向; 0.55. SQ2106023014; 2#下风向; 0.72. SQ2106023015; 3#下风向; 0.79. SQ2106023016; 4#下风向; 0.73. SQ2106023017; 1#上风向; 0.65. SQ2106023018; 2#下风向; 0.68. SQ2106023019; 3#下风向; 0.77. SQ2106023020; 4#下风向; 0.66. SQ2106023021; 1#上风向; 0.59. SQ2106023022; 2#下风向; 0.75. SQ2106023023; 3#下风向; 0.76. SQ2106023024; 4#下风向; 0.73. 备注; 厂界VOCs最大值为0.79mg/m3. 以上结果表明，验收监测期间，石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目。 无组织排放：VOCs下风向最大浓度为0.94mg/m3，小于2.0mg/m3；均符合《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值2.0mg/m³。

表八

验收监测结论： # 验收监测结论及建议 石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目进行竣工环境保护验收监测期间，主体工程正常运转、环保设施正常运行，符合验收监测工况要求，其验收结论如下： 一、环保设施调试效果： 1、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏，用于肥田。 2、废气 鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目。 无组织排放：VOCs下风向最大浓度为0.94mg/m3，小于2.0mg/m3；均符合《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值2.0mg/m³。 3、噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间，鄄城县焦崇衡液化气站厂界昼间噪声最高值为55.2dB(A)，小于60dB(A)；夜间不生产。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，残液在50m2的残液罐暂存后由厂家回收利用。 二、验收结论 石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 根据现场检测及调查结果表明：公司基本落实了环评及批复提出的污染防治措施及各项环保要求。项目在建设中执行了环保“三同时”规定，废气、噪声检测指标达到相关标准要求；废水、固废去向明确，处理规范；该项目基本符合竣工环保验收要求。 三、建议 （1）加强职工安全生产教育，严格生产管理，树立员工良好的安全意识；进一步加强员工环保法律法规的宣导工作，帮助员工树立良好的环保意识； （2）加强废气处理设备的日常维护，确保其能有效运行； （3）对场地和道路附近进行绿化，种植树木多样化等措施，美化环境，降低噪声，并减少对周围生态环境的影响； （4）定期对设备进行维护和检修，衰减噪声源；主要岗位工人佩戴防护用品； （5）落实环境风险事故防范措施及环境风险应急预案，配备应急设备，并定期组织演练，有效防范和应对环境风险；

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | D4500燃气生产和供应业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 115.6187435.630627 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年销售石油液化气100吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年销售石油液化气100吨 | 环评单位 |  | 山东中慧咨询管理有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 菏泽市鄄城县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 鄄环审［2017］3号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.6 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021.3 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 鄄城县焦崇衡液化气站 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东嘉敏环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.8 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织VOCs |  |  | 0.94 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +

（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

- 第二部分 竣工环境保护验收意见

鄄城县焦崇衡液化气站

石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目

竣工环境保护验收意见

2021年6月20日，鄄城县焦崇衡液化气站在菏泽市鄄城县组织成立验收工作组并召开了鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（鄄城县焦崇衡液化气站）、验收监测单位（山东嘉敏环境检测有限公司）等单位的代表和3名专家组成。验收工作组根据《鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

鄄城县焦崇衡液化气站，法人代表焦士秀，注册地址山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米，东经115.618742，北纬35.630627。主体工程主要是液化气储罐、充气间、机泵房、办公室等，环保工程主要是废气治理设施、固废处理设施等。主要设备为液化气储罐、等。劳动定员10人，实行8h工作制，年工作天数为300天。

- 建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，2016年12月，鄄城县焦崇衡液化气站委托山东中慧咨询管理有限公司编制完成了《鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目环境影响报告表》，2017年1月19日，菏泽市鄄城县环境保护局对该项目进行了批复（鄄环审［2017］3号）。项目于2020年6月开工建设，2021年3月竣工,2021年5月调试运行。

（三）投资情况

- 本项目预算总投资200万元，实际投资200万元，其中环保实际投资10万元，占总投资的5%。

- （四）验收范围

- 石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目

- 二、工程变动情况

经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动。环评为环保设备、设施与环评基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏，用于肥田。

- 废气

- 加强项目区卸气、充气、及倒罐工序的管理。

（三）噪声

该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。

（四）固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，残液在50m2的残液罐暂存后由厂家回收利用。

1、在线监测装置

按照现行环境管理要求，该项目不需要设置在线监测装置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

- 1.废水

- 本项目区生活污水经化粪池预处理后定期清掏，用于肥田。

- 2.废气

（1）无组织废气

VOCs下风向最大浓度为0.94mg/m3，小于2.0mg/m3；均符合《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表2中厂界监控点浓度限值2.0mg/m³。

3、厂界噪声

监测期间，厂界昼间噪声最高值为55.2dB(A)，小于60dB(A)；夜间不生产。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。对周围敏感点基本没有影响。

4、固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，残液在50m2的残液罐暂存后由厂家回收利用。

5、污染物排放总量

本项目 无二氧化硫、氮氧化物产生；不需申请总量。

五、工程建设对环境的影响

- 该项目未对周边环境产生明显环境质量和生态影响。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。

项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动。环评为环保设备、设施与环评基本一致。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。

综上所述，鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强项目区卸气、充气、及倒罐工序的管理。

- 2、进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。加强生产管理。

- 3、补充从立项到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录

八、验收组人员信息

验收组人员信息见验收组人员名单

鄄城县焦崇衡液化气站

二〇二一年六月二十日

- 第三部分 其他需要说明事项

- 第1章 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1设计简况

鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 的环境保护设施已纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

环保投资明细如下：（见表1.1-1）

表1.1-1 各项环保设施实际投资情况一览表

| 序号 | 环保投资项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 4 |
| 2 | 噪声治理 | 0.5 |
| 3 | 固废治理 | 3 |
| 4 | 风险 | 1 |
| 5 | 绿化 | 1.5 |
| 合计 |  | 10 |

- 1.2施工简况

本项目施工过程中落实了环境影响报告表及菏泽市鄄城县环境保护局以鄄环审［2017］3号文对该项目的环境影响报告表进行批复中提出的环境保护对策措施。

- 1.3验收过程简况

鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 验收时间为2021年6月。

2021年6月20日，鄄城县焦崇衡液化气站组织召开石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 竣工环境保护验收会。验收工作组由鄄城县焦崇衡液化气站代表、环评报告编制单位（山东中慧咨询管理有限公司）代表、验收检测单位（山东嘉敏环境检测有限公司）代表组成。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了鄄城县焦崇衡液化气站对项目环境保护执行情况的介绍和山东嘉敏环境检测有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报。

- 1.4公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工、验收和公示期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

- 第2章 其他环境保护措施的落实情况

- 2.1制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》中有关规定，2016年12月山东中慧咨询管理有限公司编写了关于《鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目建设项目环境影响报告表》。2017年1月19日菏泽市鄄城县环境保护局以鄄环审［2017］3号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。该项目履行了竣工环境保护验收监测审批手续，执行了“三同时”制度，有关环保档案齐全。

2、环境风险防范措施

本项目为木材项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源进行了识别，项目运营过程中涉及的物质主要为液化气。项目可能发生的主要风险是电器设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故。

措施：

①生产车间内在明显处放置消火栓、沙箱及相应灭火器。车间设施、、加气和维护上能防止火灾或爆燃蔓延到邻近区域，并能防止人员受伤。

②从业人员均接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作流程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

③机械设备运行过程中防护装置不健全或有缺陷，不按操作规程操作，不按规定正确穿戴劳动防护用品等产生的机械伤害。电气设备因维护不当，安全管理不严格；非电工人员安装或维修电气设备和电路，违反操作规程等，易发生触电事故。

④长时间位于噪声设备较大区域工作的人员佩戴耳朵防护罩等隔声措施。

针对以上环境风险因素采取相应的环境风险防范措施后，本项目运营期产生的环境风险完全可以控制在可接受的范围内。

- 2.2配套措施落实情况

本项目不涉及居民搬迁。

- 2.3其他措施落实情况

鄄城县焦崇衡液化气站石油液化气储罐年销售石油液化气100吨项目 选址位于山东省菏泽市鄄城县箕山镇仪楼村西北100米，项目占地面积2467m2，周围交通便利。根据城市发展总体规划，项目的建设符合了土地利用规划的有关要求。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，本项目的选址合理。